## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Númeração do Item, Discriminação,
Unidade, Quantidade, Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do
Material por item, Custo total de Mão de Obra por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de
Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total Geral do Orçamento.
2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI;
4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos,
conforme abaixo. A composição do BDI aplicado deverá ser detalhada.
5 - Os itens elencados abaixo são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências
para cotação. Os itens e quantidade, deverão ser adaptados e quantificados conforme memorial
descritivo desta licitação. Acréscimos e formatação da mesma são de responsabilidade da empresa.
Obra
GINÁSIO SESC CACUPÉ - ACÚSTICA E ELÉTRICA
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | MAT. | M. O. | Total | MAT. | M. O. | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 0
1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS DE ENGENHARIA/RESPONSABILIDADE CIVIL | m² | 1332.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Limpeza Permanente da Obra | mes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
2 | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 0
2.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO | M | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
3 | PAREDE DIFUSORA | [7 empty] | 0
3.1 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | VIGAS E PILARES | [7 empty] | 0
3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 L, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | FECHAMENTO E ACABAMENTO | [7 empty] | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 24.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 205.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 205.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 205.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 205.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
4 | ELÉTRICA | [7 empty] | 0
4.1 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 427.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | GRAMPO "C" 3/8 COM BALANCIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | GANCHO CURTO PARA SUSPENSÃO DE PERFILADO 38X38 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | un | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | GANCHO CURTO PARA SUSPENSÃO DE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | un | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8 COM PORCAS E ARRUELAS PARA USO EM SUSPENSÃO COM GRAMPO C E GANCHO CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | m | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PEERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | un | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | PLUGUE TOMADA 2P+T - 10A - ABNT - PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | UN | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A DIN -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | DISPOSITIVO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS - DPS - 275/40 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | EMENDA INTERNA EM L PARA PERFILADO 38 X 38 MM (ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | EMENDA INTERNA EM T PARA PERFILADO 38 X 38 MM (ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | EMENDA INTERNA EM I PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | UN | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | TOMADA DE SOBREPOR 5 POLOS (3P+T+N) 32 A - 380/440 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY LED 150 W - 17180 LM - MODELO - LHB10-S2M840FAX - LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY LED 75 W - 8590 LM - MODELO - LHB10-S1M840FAX - LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.35 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m³ | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36 | FITA DE ADVERTÊNCIA D EREDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
5 | ACÚSTICA | [7 empty] | 0
5.1 | CHUMBADOR PARABOLT COM JAQUETA EM NYLON 1/2X 95MM COM PORCA OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | GRAMPO PARA CABO DE AÇO DE 1/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC. MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRA DA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSO RES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF., SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILID ADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO | H | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ESPUMA ACÚSTICA CUNHA ASSIMÉTRICA 0,625M X 0,15 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCA - VIBRASOM | m² | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | DIFUSOR BIDIMENSIONAL (0,31M X 0,31M) EM ESPUMA ACÚSTICA ANTICHAMA REVESTIDA COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO - MARCA VIBRASOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | GRAMPO "C" 3/8 COM BALANCIM E PORCA OLHAL COM PARAFUSO M16 PARA SUSPENSÃO DE CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | BAFFLE 1200X600X50 MM PARA TRATAMENTO ACÚSTICO NA COR PRETA COM FIXAÇÃO EM CABOS DE AÇO NO TETO - TRISOFT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
6 | CALÇADA FRONTAL | [7 empty] | 0
6.1 | CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
7 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1332.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
| VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0 | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
| GARANTIA/SEGURO (S) |  | 0
| RISCO (R) |  | 0 |  | Fórmula para determinação do BDI
| DESPESAS FINANCEIRAS (ACORDÃO 2.622/2013 TCU) (DF) |  | 0 |  | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 0
| LUCRO (L) |  | 0
| TRIBUTOS (I) |  | 3.65
| COFINS |  | 3
| PIS |  | 0.65
| CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) |  | 0
| ISS (REFERENTE A PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS) |  | 0
| BDI A SER APLICADO |  | 3.7883
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - OBRA | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - OBRA | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [6 empty] | 0
12 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
| VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0 | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO - EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
| GARANTIA/SEGURO (S) |  | 0
| RISCO (R) |  | 0 |  | Fórmula para determinação do BDI
| DESPESAS FINANCEIRAS (ACORDÃO 2.622/2013 TCU) (DF) |  | 0 |  | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 0
| LUCRO (L) |  | 0
| TRIBUTOS (I) |  | 3.65
| COFINS |  | 3
| PIS |  | 0.65
| CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) |  | 0
| ISS (REFERENTE A PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS) |  | 0
| BDI A SER APLICADO |  | 3.788
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (OBRA + EQUIPAMENTOS)
| VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO + BDI) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO + BDI) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
| NÚMERO DE REGISTRO NO CREA OU CAU: | [6 empty] | Assinatura
NÚMERO DA ART OU RRT:

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Obra | [5 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03 |  |  |  | PARCELA 04 |  |  |  | PARCELA 05 |  |  |  | PARCELA 06 |  |  |  | PARCELA 07 |  |  |  | PARCELA 08 |  |  |  | PARCELA 09 |  |  |  | PARCELA 10 |  |  |  | PARCELA 11 |  |  |  | PARCELA 12 |  |  |  | PARCELA 13 |  |  |  | PARCELA 14 |  |  |  | PARCELA 15 |  |  |  | PARCELA 16 |  |  |  | PARCELA 17 |  |  |  | PARCELA 18 |  |  |  | PARCELA 19 |  |  |  | PARCELA 20 |  |  |  | PARCELA 21 |  |  |  | PARCELA 22 |  |  |  | PARCELA 23 |  |  |  | PARCELA 24 |  |  | total percentual
| GINÁSIO SESC CACUPÉ - ACÚSTICA E ELÉTRICA |  |  |  |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
OBRA
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 1
2 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 2
3 | PAREDE DIFUSORA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 3
4 | ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 4
5 | ACÚSTICA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 5
6 | CALÇADA FRONTAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 6
7 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 7
[6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 8
[6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 9
[6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 10
[6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 11
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 13
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 14
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Obra | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Obra |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EQUIPAMENTO
12 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | 16
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | 17
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | 18
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 19
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Equipamento | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Equipamento |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor total da parcela/percentual da parcela | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Valor total acumulado/percentual acumulado |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0!
| Profissional responsável pelo orçamento: | Dilnei de Freitas Jacinto
| Número de Registro no CREA ou CAU: | 122.825-5
Número da ART ou RRT:
Assinatura
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar no Cronograma Físico Financeiro são: - Valor e percentual
de material e mão de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,
valor de mão de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relação ao custo da Obra.
2 - O Cronograma acima deverá ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os itens elencados acima são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação.