## Orçamento Desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Númeração do Item, Discriminação,
Unidade, Quantidade, Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do
Material por item, Custo total de Mão de Obra por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de
Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total Geral do Orçamento.
2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI;
4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos,
conforme abaixo. A composição do BDI aplicado deverá ser detalhada.
5 - Os itens elencados abaixo são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências
para cotação. Alterações nos itens e quantidades, somente poderão ocorrer com autorização da
Comissão Permanente de Licitação.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | MAT. | M. O. | Total | MAT. | M. O. | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0
1.1 | DESPESAS INICIAIS | [7 empty] | 0
1.1.1 | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS DE ENGENHARIA/RESPONSABILIDADE CIVIL | m² | 182.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 0
1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0
1.3.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (88HORAS MENSAIS - DURANTE 2 MESES) | H | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | PROJETO "AS BUILT" | [7 empty] | 0
1.4.1 | Projeto As Built - Arquitetônico | m² | 182.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Projeto As Built - Elétrico | m² | 182.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | DESPESAS CORRENTES | [7 empty] | 0
1.5.1 | Limpeza Permanente da Obra | mês | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
2 | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 0
2.1.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 43.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 43.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 22.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 22.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - APENAS EVAPORADORA | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
3 | PAREDES, PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | [7 empty] | 0
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 15.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 6.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [7 empty] | 0
4.1 | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS | [7 empty] | 0
4.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 15.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 15.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 61.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | RASPAGEM E LIMPEZA DE PAREDES OU FORROS PARA RECEBIMENTO DE PINTURA | m² | 73.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
4.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 30.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF.: SUVINIL NUVEM ESCURA) | m² | 212.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF.: SUVINIL BRANCO NEVE) | m² | 60.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (REF.: SUVINIL BRANCO NEVE) | m² | 15.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
5 | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0
5.1 | FORROS | [7 empty] | 0
5.1.1 | FORRO DE GESSO ACÚSTICO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.REF.: CLEANEO PERFURADO KNAUFF 12,5MM X 1,20M X 2,00M OU EQUIVALENTE | m² | 149.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | LÃ DE VIDRO E= 50MM, 1,20M X 0,60M ACIMA DO FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m² | 149.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 71.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | TAMPA DE INSPEÇÃO 40 X 40 CM. REF.: KNAUFF ABS STANDARD OU EQUIVALENTE | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
5.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 149.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 149.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (COR BRANCO NEVE) | m² | 149.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
6 | PAVIMENTAÇÕES | [7 empty] | 0
6.1 | APICOAMENTO DE PISO PARA ASSENTAMENTO DE NOVO CERAMICO | m² | 157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 90X90 CM COM REJUNTAMENTO EM EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. NORD CEMENT RET - PORTOBELLO | m² | 157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | RODAPÉ EM PORCELANATO 7X90 CM REJUNTAMENTO EM EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. NORD CEMENT RETIFICADO - PORTOBELLO | m | 47.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR BRANCO ITAÚNAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
7.1 | PORTAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
7.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 5.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 5.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1102.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 75.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1/2"E 3/4", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | und | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | und | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 41.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 41.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | CURVA HORIZONTAL OU VERTICAL PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | GANCHO CURTO PARA SUSPENSÃO DE PERFILADO 38X38 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | und | 158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.19 | TALA PLANA PARA PERFILADO 38 X 38 MM (ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.20 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | und | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.21 | SAIDA DUPLA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.22 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS E PERFILADOS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (ORSE) | m | 61.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.23 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA NO TETO COM ABRAÇADEIRA E BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.24 | Fornecimento e instalação de Fita de LED 5W/m 2835 120Leds/m 24V IP20 10m/rolo IRC98 em Perfil EKPF12 Sobrepor - Alumínio Anodizado | m | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.26 | Fornecimento e instalação de Trilho Eletrificado 1 circuito - ACTR branco 200cm ACTR-TR1C200BC - Lumicenter | pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.27 | Fornecimento e instalação de Trilho Eletrificado 1 circuito - ACTR branco 300cm ACTR-TR1C200BC - Lumicenter | pç | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.28 | Fornecimento e instalação de Spot direcionável em trilho SR20T - 34,5W - IRC 95 - 3000K | pç | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.29 | Driver 24Vcc 4,20A - 100W - IP 20 - Fornecimento e instalação | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.30 | Driver 24Vcc 6,25A - 150W - IP 20 - Fornecimento e instalação | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
9 | REDE LÓGICA | [7 empty] | 0
9.1 | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA CAT6 INCLUÍNDO RELATÓRIO (ORSE) | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
10 | SONORIZAÇÃO | [7 empty] | 0
10.1 | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1/2"E 3/4", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | und | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | und | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
11 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 0
11.1 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
11.1.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 182.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO | [7 empty] | 0
11.2.1 | Porcelanato 90x90 cm - Ref.: NORD CEMENT RET | m² | 4.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
| VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
GARANTIA/SEGURO (S)
| RISCO (R) |  |  |  | Fórmula para determinação do BDI
| DESPESAS FINANCEIRAS (ACORDÃO 2.622/2013 TCU) (DF) |  |  |  | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
LUCRO (L)
| TRIBUTOS (I) |  | 9.15
| COFINS |  | 3
| PIS |  | 0.65
| CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) |  | 3.5
| ISS (REFERENTE A PREFEITURA DE JOINVILLE) |  | 2 | [6 empty] | ISS - Município de Joinville 2,00%
| BDI A SER APLICADO |  | 10.0715
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - OBRA | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - OBRA | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [6 empty] | 0
12 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
12.1 |  | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
| VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO - EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
| GARANTIA/SEGURO (S) |  | 0.48
| RISCO (R) |  | 0.85 |  | Fórmula para determinação do BDI
| DESPESAS FINANCEIRAS (ACORDÃO 2.622/2013 TCU) (DF) |  | 1.09 |  | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.45
| LUCRO (L) |  | 5.11
| TRIBUTOS (I) |  | 7.15
| COFINS |  | 3
| PIS |  | 0.65
| CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) |  | 3.5
| ISS (REFERENTE A PREFEITURA DE JOINVILLE) |  | 0
| BDI A SER APLICADO |  | 19.908
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO BDI - EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (OBRA + EQUIPAMENTOS)
| VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO + BDI) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO + BDI) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
| NÚMERO DE REGISTRO NO CREA OU CAU: | [6 empty] | Assinatura
NÚMERO DA ART OU RRT:

## Cronograma Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[7 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  | total percentual
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
OBRA
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 20% | 100% | 100% | 3
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 4
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 80% | 100% | 100% | 5
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% | 100% | 6
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 20% | 100% | 100% | 7
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% | 100% | 8
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 90% | 0 | 90% | 100% | 100% | 9
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 90% | 0 | 90% | 100% | 100% | 10
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 11
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Obra | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Obra |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EQUIPAMENTO
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 18
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - EQUIPAMENTO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Equipamento | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Equipamento |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor total da parcela/percentual da parcela | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor total acumulado/percentual acumulado |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Profissional responsável pelo orçamento: | Jacson Jeremias
| Número de Registro no CREA ou CAU: | 125.007-9
Número da ART ou RRT:
Assinatura
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar no Cronograma Físico Financeiro são: - Valor e percentual
de material e mão de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,
valor de mão de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relação ao custo da Obra.
2 - O Cronograma acima deverá ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os itens elencados acima são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação.